## Slide 1
Команда «Клод Кот»
Задача 8. Сервис прогнозирования аварий и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

## Slide 2: Команда «Клод Кот»
Краткое описание решения:
Капитан: Козлов Роман, аналитик-разработчик
Кол-во участников: 2 человека
Краткое описание:
Мы – друзья и коллеги по работе, вместе занимаемся разработкой и внедрением ИИ сервисов в разных прикладных областях
Город и регион: Москва
О команде
Уникальность решения:
CRM для эксплуатации коллекторов объединяет реестр объектов и датчиков, дашборд, карту, прогнозы и задания техникам. Диспетчер видит риск и организует превентивную проверку.
Две отдельные модели для насосов и вентиляции оценивают риск повторного тревожного «Неисправен» в дни 1–30. Прогноз сразу связан с объектом, датчиком и процессом обслуживания.

## Slide 3: Состав команды
Data Scientist
@rokokzk
+7 925 865 7136
ГКУ «Новые технологии управления»
Козлов Роман
Dev Ops
@whatdoyouwant
+7 964 765 6886
ГКУ «Новые технологии управления»
Колесник Андрей

## Slide 4: О команде
Увидели рассылку на почте, посмотрели и оценили имеющиеся на конкурсе задачи, поняли что наш опыт может быть востребован.
Краткая история команды:
Было реально непросто найти нужные инсайты и подобрать удачные признаки для обучения моделей, приходилось делать множество экспериментов
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Ранее вместе работали в учреждениях относящихся к сфере деятельности Комплекса городского хозяйства, предметная область близка нам
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02
03

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
CRM для эксплуатации
Прогнозная модель
Это CRM-система контроля обслуживания: объекты, датчики, показания, прогнозы и проверки связаны в одном рабочем месте. Диспетчер назначает проверку технику и отслеживает её исполнение.
Роли и подразделения ограничивают доступ. Карта, журнал и отчёты помогают управлять обслуживанием по всей территории.
Две логистические модели оценивают риск повторного тревожного «Неисправен» для насосов и вентиляторов в следующие 1–30 дней.
Прогноз хранится вместе с исходным событием. Результат понятен диспетчеру: риск, период и предупреждение о будущей неисправности

## Slide 6: ПОЧЕМУ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
«Состояние насоса» + «Состояние вентилятора»
База MVP охватывает объекты и каналы, для которых сервис действительно рассчитывает риск.
01
История
У этих датчиков нашлось достаточно повторных тревожных неисправностей для обучения и проверки качества.
02
Модели
Для двух типов обучены отдельные модели. Риск рассчитывается по истории конкретного канала.
03
PostgreSQL MVP
В базе оставили объекты с такими каналами, сами каналы и их события. Интерфейс показывает прогнозируемый контур.
Итог: от показания до прогноза и задания технику — один связанный контур данных.

## Slide 7: ПОЧЕМУ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
23 681 эпизод · 235 каналов
состояния вентилятора
21 570 эпизодов · 180 каналов
состояния насоса
В других категориях тревожных эпизодов меньше: был выбран наиболее наблюдаемый повторяющийся сигнал.

## Slide 8: Состав MVP решения
1
2
3
4
5
Справочник
Объекты и связанные с ними датчики
Мониторинг
Дашборд, карта и показания
Прогнозы
Риск, период и история сигналов
Проверки
Техник, дата и статус датчика
Управление
Роли, подразделения, отчёты
Объект и датчик связывают все разделы: состояние, риск, назначение проверки и её результат.

## Slide 9: Workflow: ОТ СИГНАЛА ДО ПРОВЕРКИ
Модель отмечает риск; диспетчер назначает проверку; техник фиксирует результат, который попадает в отчёт.

## Slide 10: Архитектура решения
Сигнал становится задачей: прогноз привязан к объекту и датчику, диспетчер назначает проверку, техник фиксирует результат. Вся цепочка остаётся в единой истории обслуживания.

## Slide 11: ВХОД И ДОСТУП
Авторизация по email и паролю
После входа API проверяет JWT. Закрытые маршруты требуют конкретного разрешения.
Четыре роли в админ-панели
Администратор задаёт наборы прав. Разделы и действия видны только при нужном доступе.

## Slide 12: РОЛИ И ОБЪЕКТЫ
Два уровня доступа
1. Роль определяет, какие действия доступны пользователю.
2. Подразделение определяет, какие объекты он видит.
3. Техник работает со своими назначенными проверками.
*Разрешение — право на отдельное действие: например, видеть объект (object.view), запустить прогноз (forecast.create), назначить проверку (assignment.create) или отметить её выполнение (assignment.complete).
Администратор
39 разрешений
Руководитель
27 разрешений
Диспетчер
14 разрешений
Техник
14 разрешений

## Slide 13: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Управление доступом
01
Во вкладке «Пользователи» доступны поиск, статус учётной записи, подразделения и назначенные роли.
02
Во вкладке «Роли» администратор задаёт наборы прав для диспетчера, техника, руководителя и себя.
03
Во вкладке «Разрешения» настраивается доступ к отдельным разделам и действиям системы.

## Slide 14: ДАШБОРД
Что видно сразу
01
Карточки показывают число доступных объектов и датчиков, а также сотрудников по ролям.
02
Список внимания собирает объекты с отклонениями и последние проблемные показания.
03
Мини-карта показывает расположение объектов; из неё можно открыть полную карту.
04
Кнопка обновления помогает быстро получить актуальную сводку.

## Slide 15: КАРТА ОБЪЕКТОВ
Территория под контролем
01
На карту попадают доступные пользователю объекты с координатами в справочнике.
02
Цвет метки помогает отличить спокойный объект от объекта с отклонением.
03
Клик открывает карточку: датчики, их последние значения и время события.
04
География помогает диспетчеру спланировать очередность проверок.

## Slide 16: ОБЪЕКТЫ
Карточка объекта
01
По названию и району можно быстро найти нужный объект в реестре.
02
В карточке хранятся ID, тип, район, координаты и привязанные датчики.
03
Для каждого датчика видны последнее показание и время его получения.
04
Редактирование доступно только сотруднику с нужным разрешением.
05
Доступна выгрузка объектов в нужном формате

## Slide 17: ПРОГНОЗЫ
Приоритет работ
01
Каждая строка связывает объект, датчик, показание, риск и окно прогноза.
02
Фильтр по датам и сортировка по риску помогают начать с важных записей.
03
Отдельные статусы показывают уже известную неисправность или нехватку истории.
04
Из предупреждения диспетчер может перейти к созданию задания.

## Slide 18: ТЕСТ И REST API
POST api/ingest/forecasts
{
"channel_id": 288126,
"event_at": "2026-09-23T12:00:00",
"is_alarm": false,
"sensor_value": "Исправен"
}
Ручное тестирование
Форма отправляет показание выбранного канала. Итог виден в журнале прогнозов.
Единый контракт для интеграции
API сохраняет событие и возвращает status, risk_score, warning и границы периода. Пример значений запроса условный.

## Slide 19: КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ
Новое показание поступает в API. Он проверяет права, берёт историю из базы, считает 13 признаков и выбирает модель насоса или вентилятора. Риск сохраняется в журнале; при предупреждении диспетчер вручную назначает проверку.
POST /api/ingest/forecasts

## Slide 20: НАЗНАЧЕНИЯ
Проверка под контролем
01
Диспетчер выбирает весь объект или конкретный датчик, техника и дату проверки.
02
Назначение появляется в списке работ; техник видит свои задания.
03
По каждому датчику техник отмечает результат, общий статус обновляется.
04
Историю выполненных работ можно выгрузить в CSV, XLSX и PDF.

## Slide 21: ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ответственный виден сразу
01
Объекты закреплены за диспетчерскими и службами эксплуатации: у каждой команды своя зона ответственности.
02
Карточка показывает сотрудников подразделения. Диспетчер видит, кому адресовать проверку объекта.
03
Привязку объектов можно изменить здесь же; по ней система определяет, какие объекты доступны сотрудникам.

## Slide 22: КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ
01
Что предсказываем
Риск повторного тревожного «Неисправен» у конкретного датчика через 1–30 дней.
02
Как делили данные
Обучение: 2019 – май 2025.
Тест: июль – ноябрь 2025.
Валидация: январь – май 2026.
03
Какие модели
Две логистические регрессии: отдельно для насосов и вентиляции. Каждая использует 13 признаков из истории датчика.

## Slide 23: Признаки модели
age_days
Сколько суток прошло с начала последнего эпизода этого датчика.
raw_age_days
Сколько суток прошло с последнего тревожного сообщения — даже если оно внутри того же эпизода.
last_gap_days
Пауза в сутках между двумя последними эпизодами.
mean_last_gaps_days
Средняя пауза между последними эпизодами; берём не более трёх промежутков.
age_gap_ratio
Текущая давность / обычная пауза. Например, 1,5 значит, тревоги нет дольше привычного срока.

## Slide 24: Признаки модели
episodes_7d
Сколько новых эпизодов было у этого датчика за прошедшие 7 дней.
episodes_30d
То же за 30 дней: показывает частые повторы за последний месяц.
episodes_90d
То же за 90 дней: показывает устойчивую проблему за квартал.
episodes_365d
То же за год: сколько раз канал возвращался к тревожной неисправности.
weekday_sin + weekday_cos
Кодируем номера дней недели через окружность для понимания моделью правильности хода происходящих событий (чтобы воскресенье и понедельник были рядом по хронологии)
month_sin + month_cos
Кодируем номера месяца через окружность для понимания моделью правильности хода происходящих событий (чтобы декабрь и январь были рядом по хронологии)
.
Всего 13 признаков: 5 давности + 4 частоты + 2 дня недели + 2 месяца.

## Slide 25: ПОЧЕМУ 30 ДНЕЙ
30 дней — первый общий срок с Precision > 0,7 при Recall ≥ 0,5

## Slide 26: ПОЧЕМУ ПОРОГ 0,70
Вентиляторы · порог 0,70
Precision 85,4% · Recall 59,1%
Насосы · порог 0,70
Precision 85,0% · Recall 65,7%
Пересечение P и R не задаёт порог. 0,65: предупреждения в 65–66% дней; 0,70: в 50–52%. Оба выполняют ТЗ, но 0,70 снижает нагрузку при запасе по Recall.

## Slide 27: СХОДИМОСТЬ МОДЕЛЕЙ
В первые шаги ошибка быстро падает, затем обе линии почти выравниваются: оптимизация сошлась. Ошибка на валидации не растёт —переобучения нет. График продлён в диагностическом запуске; финальные модели вышли на плато на 19/22 итерациях.

## Slide 28: ROC / AUC НА БУДУЩИХ ДАТАХ
ROC показывает, как меняются найденные неисправности и ложные тревоги при разных порогах. AUC — площадь под кривой: 0,5 означает случайный выбор, 1,0 — идеальный. Наши кривые выше диагонали (AUC 0,62–0,67), а при пороге 0,70 обе модели выполняют требования ТЗ по точности и полноте.

## Slide 29: PRECISION И RECALL
01
Что предсказываем
Риск повторного тревожного «Неисправен» у конкретного датчика через 1–30 дней.
02
Как делили данные
Обучение: 2019 – май 2025.
Настройка: июль – ноябрь 2025.
Проверка: январь – май 2026.
03
Какие модели
Две логистические регрессии: отдельно для насосов и вентиляции. Каждая использует 13 признаков из истории датчика.
Поздний временной тест: январь–май 2026 · порог риска 0,70
Precision — доля верных предупреждений. Recall — доля найденных будущих тревог.
Вентиляторы
PRECISION
85,4%
RECALL
59,1%
Насосы
PRECISION
85,0%
RECALL
65,7%
Обе модели выполняют ТЗ: Precision > 70% и Recall > 50%.

## Slide 30: ЧТО ВЛИЯЕТ НА РИСК
Сильнее всего помогает число эпизодов за год. Давность и интервалы дополняют историю.

## Slide 31: Перспективы использования нашего решения
Меньше ручной работы
Прогноз подготовит черновик заявки с объектом, датчиком и сроком; диспетчер подтвердит её.
Работы до тревоги
Связь с ОДС и ТО/ППР поможет назначить осмотр до повторного аварийного сигнала.
Контроль по районам
Карта покажет приоритетные объекты и статус выездов; руководитель увидит просрочки.
Точнее прогноз
Акты осмотров и ремонтов дадут метки реальных отказов и помогут сократить лишние выезды.
Новые виды риска
После накопления разметки можно добавить пожар, доступ и другие виды рисков